## Hoja1
codigo alimentador | Medidor | Nivel Tension | siglas
LT | L-6605 | 60
LT | L-6606 | 60
Barra ind | B-SI1T1 | 10 | SI
SI112 | L-SI112 | 10 | SI
SI213 | L-SI113 | 22.9 | SI
SI114 | L-SI114 | 10 | SI
Barra | B-PI6T1 | 60 | PI
Barra | B-PI1T1 | 10 | PI
PI101 | L-PI141 | 10 | PI
PI102 | L-PI142 | 10 | PI
PI103 | L-PI143 | 10 | PI
PI116 | L-PI146 | 10 | PI
Barra | B-AL6T2 | 60 | AL
Barra | B-AL1T2 | 10 | AL
AL104 | L-AL121 | 10 | AL
AL105 | L-AL122 | 10 | AL
AL106 | L-AL123 | 10 | AL
AL107 | L-AL124 | 10 | AL
AL108 | L-AL108 | 10 | AL
AL209 | AL209 | 22.9 | AL
Barra | B-AL2T1 | 22.9 | AL
LT | L-660502 | 60 | AL
Barra | B-PA6T1 | 60 | PA
PA217 | L-PA235 | 22.9 | PA
Barra | B-PA1T1 | 10 | PA
PA108 | L-PA131 | 10 | PA
PA111 | L-PA134 | 10 | PA
Barra | B-PA6T2 | 60 | PA
B-PA2T2
PA218 | L-PA236 | 22.9 | PA
B-PA1T2
PA109 | L-PA132 | 10 | PA
PA110 | L-PA133 | 10 | PA
Creditex | Creditex | 60
Minsur | Funsur | 60
PA219 | PA219 | 22.9 | PA
Barra | B-PA2T1 | 22.9 | PA
LT | L2130 | 220
LT | L2132 | 220
Barra | SE_CHIRIBAMBA | 220 | SET
LT | L6146 | 60
Barra/CHI201 | CHB2T1 | 22.9
L6123
L6124
L6126
TRAFO 8MVA
Barra | PO_BARRA 10KV | 10 | PO
PO101 | SALIDA 10KV_PO101 | 10 | PO
TRAFO T5 P - 220KV
TRAFO T5 P - 60KV
LT | L-6603 | 60
LT | L-6604 | 60
Barra | B-PNB6T2 | 60 | PN
Barra | B-PN1T2 | 10 | PN
Barra | B-PN2T2 | 22.9 | PN
Barra | B-PN6T1 | 60 | PN
Barra | B-PN1T1 | 10 | PN
PN101 | L-PN111 | 10 | PN
PN102 | L-PN112 | 10 | PN
PN103 | L-PN113 | 10 | PN
PN104 | L-PN114 | 10 | PN
PN105 | L-PN115 | 10 | PN
PN106 | L-PN116 | 10 | PN
PN107 | L-PN117 | 10 | PN
PN209 | L-PN209 | 22.9 | PN
LT | L-6117_PE | 60
LT | L-6613_PE | 60
Barra | B-PE6T1 | 60 | PE
Barra CT | CT_PEDREG | 10 | PE
Barra | B-PE1T1 | 10 | PE
PE101 | L-PE121 | 10 | PE
PE102 | L-PE122 | 10 | PE
PE103 | L-PE123 | 10 | PE
PE105 | L-PE125 | 10 | PE
PE104 | L-PE104 | 10 | PE
PE106 | PE106 | 10 | PE
PE107 | PE107 | 10 | PE
Barra | B-TM6T1 | 60 | TM
Barra | B-TM1T1 | 10 | TM
TM101 | L-TM141 | 10 | TM
TM102 | L-TM142 | 10 | TM
TM103 | L-TM143 | 10 | TM
TM104 | L-TM144 | 10 | TM
TM105 | L-TM145 | 10 | TM
TM106 | L-TM146 | 10 | TM
Barra | CAB6T2 | 60 | CA
Barra | CAB1T2 | 10 | CA
Barra | CAB2T2 | 22.9 | CA
CA206 | CA206 | 22.9 | CA
Barra | B-CA6T1 | 60 | CA
Barra | B-CA1T1 | 10 | CA
CA101 | L-CA131 | 10 | CA
CA103 | L-CA133 | 10 | CA
CA104 | L-CA134 | 10 | CA
CA105 | L-CA135 | 10 | CA
Barra | TMB6T2 | 60 | TM
Barra | TMB1T2 | 10 | TM
LT | L6603-02 | 60
LT | L6619 | 60
LT | L-6618 | 60
LT | L6619 | 60
LT | L6619 | 60
LT | L-6613 | 60
LT | L-6116 | 60
Barra | CHNB1T1 | 10 | CHN
Barra | CHNB2T1 | 22.9 | CHN
Barra | CHNB6T1 | 60 | CHN
CHN101 | CHN101 | 10 | CHN
CHN102 | CHN102 | 10 | CHN
CHN201 | CHN201 | 22.9 | CHN